CNAS信息管理系统

- 背景

当前，病理科实验室在信息管理方面存在一定的不足，如数据记录不规范、报告生成效率低下、质量控制手段不足等。这些问题导致了实验室工作效率低下、检验结果准确性和可靠性无法得到充分保障，严重影响了患者的诊疗质量。随着医学实验室信息管理需求的日益增长，为了提高实验室的运作效率、确保检验结果的准确性和可靠性，开发一个CNAS信息管理系统显得尤为重要。本项目旨在为CNAS认可的实验室提供一个全面的信息化管理平台，以满足其质量管理体系、数据记录、报告生成、持续改进等方面的需求。

- 建设目标

- 提高实验室质量管理水平：

通过CNAS信息管理系统，实验室可以建立和维护一套规范的质量管理体系，确保各项检验工作的高效、准确和可靠。

- 满足法规要求：

CNAS信息管理系统可以帮助实验室遵守相关法规和标准，如ISO 15189、CNAS-CL02等，确保实验室的运作符合国家法律法规的要求。

- 提升实验室的运作效率：

通过自动化、智能化的信息管理手段，实验室可以提高检验工作的效率，缩短患者等待时间。

- 提降低错误率：

系统可以帮助实验室减少人为错误，提高检验结果的准确性和可靠性。

- 增强数据安全性：

CNAS信息管理系统具有严格的数据安全机制，确保实验室数据的保密性和完整性，同时符合个人信息保护的相关法律法规。

- 需求分析

- 用户角色：实验室主任、质量主任、技术主管、文件管理员、行政科室、组织病理科、细胞病理科、试验病理科、病理档案科等

- 功能需求分析：

- 建立人员电子档案，严格权限管理，详细记录人员发展周期；

- 对科室制度文件清晰分类，文件修订按照流程控制，简单易操作；

- 提供人工表单录入、文件导入、全流程质控系统自动提取、物联网设备对接等多种方式，涵盖病理科相关的所有记录式表单和流程式表单，按照ISO151819的管理要求和技术要求进行分类；

- 对接冷链系统，实现温湿度的可视化记录，失控立即自动报警；

- 建立完整的设备档案，覆盖设备各个环节，实现全生命周期管理，完整的设备信息一览表，实现自动统计分析设备情况；

- 建立实验室试剂、耗材、设备于一体的在线管理系统，可通过扫描二维码实现试剂出入库管理。

- 建立管理检验前、检验中、检验后的过程管理，提升诊断的准确性和可靠性。

- 建立数据分析系统，为实验室的精细化管理提供客观依据，多维度实现业务量对比、同比、环比分析及趋势分析。

- 总体设计

- 功能设计

病理科人员管理

人员能力评估记录

病理科定期组织各业务人员进行能力评估，本系统提供详细记录病理科人员的工作能力和专业知识水平的功能，内容包含：被评人姓名、被评人职称/职位、被评人所属组织(诊断部门或诊断小组)、评估日期、技术组评估指标(取材准确性、标本保存质量、切片厚度控制、切片平整度等)、诊断组评估指标(病理报告书写准确性、病理变化观察细致度等)、专业知识(病理学知识掌握程度、学术研究能力)、工作态度、团队意识、整体评价、建议、评估人姓名、评估人职位/职称、等。根据每个项目的评估标准进行具体的描述和评分。例如，在“取材准确性”一项中，可以详细描述人员在实际操作中取材的准确程度，并给出相应的评分或评价等级。

人员授权记录

科室管理员对病理科人员在工作中的职责、权限和范围进行明确和界定，在系统中进行对应授权，确保病理科人员能够按照规定的程序和标准进行工作，保障病理诊断的准确性和可靠性，同时保障患者的权益。系统自动记录管理员的所有授权操作，并对科室人员的关键操作进行操作留痕，如患者信息修改、诊断数据修改等。

人员活动管理记录

继续教育和专业发展记录

记录科室人员继续教育和专业发展的详细内容。包含

1.基本信息：(姓名、职称/职位、所属组织(诊断组)、记录开始时间)；

继续教育记录：培训情况(培训名称、日期、培训内容简介、培训成果/心得)，学术研讨会(会议形式:线上/线下、会议名称、日期、收获与分享(人员在会议中的学习收获及与同行的交流情况))，在线学习(学习平台/网站、地址、学习内容、学习时常、学习进度、收获)；

2.专业发展记录：【职称晋升情况】职称晋升时间、新职称、晋升依据(晋升的考核标准或依据)、【科研项目参与】项目名称、角色或职务、研究进展、研究成功。

3.论文发表情况记录：论文题目、发表刊物、发表日期、作者排名。

4.总结和展望：记录科室领导对该人员的总体评价，记录人员对自己未来学习和发展的计划和目标，包含信息：评价人、评价时间、评价内容、个人发展目标。

岗位职责描述

记录和管理科室各个岗位的职责描述。包含信息：岗位名称、岗位职责、工作要求、工作环境与条件(安全要求、工作时间)、协作关系(该岗位与其他部门的协作关系，如与手术室、肾内科、等的沟通与合作)、职业发展（介绍该岗位的职业发展路径和晋升机会，以及可能的培训和学习机会）、绩效考核(明确岗位的绩效考核标准和方式)

人员培训记录

1.按照CNAS要求，全面、系统的记录培训活动及参与人员的学习情况，包含内容：培训时间、培训地点、培训内容、培训人员、培训方式（讲座、实践操作、案例分析、在线学习等）、培训材料（教材、幻灯片、视频、图片采用文档上传方式记录，以便后续参考）、培训效果评估(技能操作评分、问卷调查反馈)、培训总结与建议：对培训活动进行总结，包括亮点、不足和改进建议，为后续培训提供参考。

科室制度文件管理

制度分类目录查阅

- 可按照CNAS制度进行多级分类展示

- 可展示文件内容：标题、正文、附件、历史制度列表（同名且已废止的制度记录）

制度文件管理

- 可进行制度文件的增删改查；

- 制度文件信息包括：CNAS大类、CNAS子类、制度名称、制度描述、起草时间、参编人员、启用时间、废止时间、制度状态（执行中、已废除）、备注、附件文档（可上传下载）、编辑用户、编辑时间。

设施与环境管理

设施控制管理

科室区域管理

管理科室所有环境区域，区域信息包括：区域编号、楼栋名称、楼层、区域名称、区域类型、区域功能、面积、负责人、启用时间等；

科室设施管理

可以添加、修改和删除科室设施；

可配置科室设施标识号、名称、类型（工作环境、冰箱、特殊物品仓库）、位置、启用时间、状态（正常、整改等）、温度要求、湿度要求、其他要求、主要设备、备注、所在区域等；

可生成和打印设施专用二维码。

设施监测记录

可以添加、修改和删除设施监测记录；

可通过移动设备扫描设施专用二维码，填写监控记录，记录内容包括：温度、湿度、是否异常、状态描述、填写时间、填写人、填写类型（电脑、移动设备）。

异常记录处理

可以查询异常记录；

可以填写处理方案：

储存设施管理

试剂耗材环境条件管理

确定各试剂耗材的环境条件(温度、湿度)控制范围，记录到试剂耗材配置中，不同试剂耗材环境条件有冲突时，自动提醒；

试剂耗材环境检测服务

增加环境条件实时检测服务，通过温度(湿度)传感器，实时检测环境条件，判断是否符合试剂耗材要求，不符合自动报警提醒。

环境失控处理记录

当失控情况发生，程序实现失控情况记录，包含失控原因、采取的措施、处理人、处理时间、对失控原因的分析、最后总结预防错误。

特殊物品出入库管理

1.特殊物品入库管理

可以添加、修改和删除特殊物品存放记录（包括危险品、传染品等）：记录标识、设施标识、物品名称、数量、物品类型（危险品、传染物）、操作类型(存放)、操作时间、操作人（可双人），备注等；

2.特殊物品出库管理

可以添加、修改和删除特殊物品取出记录（包括危险品、传染品等）：记录标识、设施标识、物品名称、数量、物品类型（危险品、传染物）、操作类型(取出)、操作时间、操作人（可双人），出库原因，备注等；

3.双人双锁机制

系统对接智能门和智能柜，硬性控制两个不同的人员同时到场，通过系统提供的移动终端认证后打开库门【蓝牙、NFC、Wifi等方式】。

设备管理

科室设备参数管理

可以添加、修改和删除科室设备；

可配置科室内容包含：

设备基本信息：设备名称、设备型号/规格、设备编号（唯一识别码）、生产厂家、出厂日期、采购日期、采购价格、使用年限、

设备存放位置：具体的房间或区域、存放环境的特殊要求（如温度、湿度等）；

设备使用状态：在用、备用、维修中、报废。

接收日期、验收试验日期、投入使用日期、最后校准时间、校准结果，接收时状态(新设备、二手或翻新设备),维护计划（维护周期、下次维护时间）等

支持上传设备附件(包含制造商说明书、使用说明，设备防护措施指导文件，设备验证指导)；

可生成和打印设备专用的唯一性二维码。

设备验收记录

程序提供设备验收测试的记录，记录

设备基本信息：设备名称、设备型号、设备编号、生产厂家、出厂日期、采购日期、采购合同编号；

验收时间：验收开始时间、验收结束时间

验收地点：设备存放或安装的具体位置

验收人员：验收人员姓名、验收人员职务、验收人员CA签名

设备外观检查：记录设备外观是否完整，有无损坏或划痕、设备标识、标签是否清晰、配件是否齐全

性能及技术指标测试：测试项目（如精度、稳定性、重复性等）、测试结果（是否达到技术要求或合同规定）、测试方法或标准

软件及文档检查：软件版本是否与合同一致、用户手册、技术文档是否齐全、是否提供必要的安装、操作、维护培训安装及环境要求：设备安装是否符合规范、设备运行环境（如电源、温度、湿度等）是否满足要求

验收结论：设备是否合格，能否正常使用、存在的问题或缺陷、是否需要退货、换货或维修

备注：其他需要特别说明的事项，如特殊验收条件、设备改进建议等

设备维护保养记录

支持准确、详细的记录病理科实验室所有设备维护保养记录，包含内容：设备名称、设备型号、设备编号、生产厂家、维护保养开始时间、维护保养结束时间、维护人员姓名、维护人员所属部门及职务、维护人员CA签名

维护保养内容：(清洁、润滑、紧固、调整、更换部件等)，维护保养后设备的运行状态，是否恢复正常、维护保养后设备是否仍存在异常或问题。

备注（维护保养过程中发现的其他问题或注意事项、对设备性能或状态的观察和建议下次维护保养的建议时间或项目）

附件：附上维护保养过程中拍摄的照片或视频

设备维修记录

可记录设备维修的过程，包含内容： 设备名称、设备型号、设备编号、维修日期、故障描述、故障原因分析、修理性质、维修方案、维修结果、维修材料、维修费用、操作者(病理科操作或发现故障的人)、维修人、备注或建议。

设备不良事件记录

可记录设备不良事件，病理科可以全面、准确地了解设备不良事件的情况，为后续的改进和预防工作提供有价值的参考，包含内容：事件编号、设备信息、设备名称、设备型号、设备编号、制造商名称、联系方式、事件日期、事件描述：操作人员、患者姓名，患者检查号、患者病人ID、原因分析、处理措施、后续跟进、预防措施、验证结果、备注或建议。

设备校准记录

参考ISO 1751以及相关专业领域国家/行业标准的要求，并符合CNAS-CL01-G002的要求，记录校准结果，包含设备名称、设备型号、设备编号、供应商名称、联系方式、校准日期、校准人员、校准标准与方法、校准结果、校准结论、校准后验证、校准周期、下次校准时间、备注或建议。

试剂耗材管理

试剂耗材库管理

可管理科室在用所有试剂耗材，配置包含：

试剂耗材编码、名称、规格型号、生产厂家名称、联系方式、批次号、推荐稀释比例、规格型号、有效期、价格、库存数量、订购日期、订购人编号、订购人姓名、最后入库时间、最后出库时间、创建人编号、创建人姓名、创建日期、每瓶可染色数量、染色数量阈值、别名-医嘱名、用途、修复方法、库存提醒阈值、克隆号、类型、首次使用日期、停用日期、状态、说明书、备注或建议。

上传附件：试剂耗材使用说明。

试剂耗材入库记录

科室通过本系统接收试剂耗材，记录：

组分或试验过程改变的每个试剂或试剂盒新配方，或新批号或新货运号试剂，在投入使用前或结果发布前 (适用时) 应进行性能验证。

影响检验质量的耗材在投入使用前应进行性能验证。

试剂耗材出库记录

可记录试剂耗材出库信息，包含：出库编号、出库日期、试剂耗材名称、规格型号、批次号、有效期、出库数量、单位（如瓶、盒、支等）、出库人员、使用人员部门名称、使用人员姓名、出库目的、出库状态、备注。

试剂耗材不良事件记录

病理科通过本系统可以全面、准确地记录试剂耗材不良事件的发生情况，为后续的改进和预防工作提供有价值的参考，包含内容：不良事件编号、事件日期与时间、试剂耗材名称、规格型号、生产厂家、批次号、部门、使用人员姓名、不良事件描述、患者姓名、检查号、病人ID、患者联系电话、病理样本类型、数量、状态、原因分析、影响评估、处理措施、后续跟进、预防措施、验证结果、备注或建议。

检验过程管理

检验前过程

1.可记录原始样品采集偏离信息, 让病理科可以全面、准确地了解原始样品采集过程中的偏离情况，为后续的改进和预防工作提供有价值的参考，包含：记录编号、采集日期、患者姓名、患者病人ID、年龄、性别、样品类型（组织、血液、体液等）、样品部位、采集数量、采集人员、偏离描述、偏离原因、偏离影响、偏离原因（操作失误、设备故障、患者不配合等）纠正措施、影响评估、后续跟进、预防措施、备注或建议。

2.可记录原始样品采集器械定期评审信息，让病理科可以全面、准确地了解原始样品采集器械的性能和安全性状况，为器械的管理、维护和更新提供有力支持，包含：评审编号、评审日期、评审人员、器械名称、型号、制造商名称、联系方式、购入日期、启用日期、性能评估（准确性测试结果、稳定性测试、功能性检查结果）安全性评估（生物相容性、无菌状态、使用风险）、维护日期、维护内容、维护人员姓名、评审结论、评审周期、下一次评审预计时间、备注或建议。

3.可记录原始样品保存剂定期评审信息，让病理科可以全面、准确地了解原始样品保存剂的质量和性能状况，为保存剂的管理、使用和更新提供有力支持，包含：评审编号、评审日期、评审人员、保存剂名称、型号、制造商名称、联系方式、购入日期、启用日期、颜色、透明度、有无沉淀、pH值、稳定性测试结果、毒性测试结果、无菌状态、评审结论、评审周期、下一次评审预计日期、备注或建议。

检验过程

检验方法验证记录

1.可记录术中冰冻检验方法定期评审的详细信息，让病理科可以全面、准确地了解术中冰冻检验方法的性能和效果，为方法的优化和改进提供有力支持。同时，也有助于提升术中冰冻诊断的准确性和可靠性，为手术医生提供及时、准确的病理信息，指导手术方案的制定和调整，记录包含：验证编号、验证日期、验证人员姓名、职称、冰冻检验方法名称、版本、适用范围、不适用的范围、准确性评估(常规符合)、敏感性特异性分析、重复性测试结果、制片规范(冰冻制作过程是否符合规范)、不规范说明、操作时间分析(取材耗时、切片耗时、诊断耗时等)、设备状态、校准情况、试剂有效性、试剂稳定性、试剂批次间一致性、验证结论、改进方法（优化操作流程、更新设备或试剂等建议）、验证周期、下一次验证时间、备注或特殊情况。

2.可记录组织病理检验方法定期评审、细胞学病理检验方法定期评审信息，包含：评审日期、评审人员、检验方法、评审依据( ISO标准、中国国家标准、行业标准、实验室规章制度等)、评审目的（质量改进、方法更新、设备更换等）评审结果、改进措施、实施期限、负责人、验证方法、验证结果、验证日期、结论、审批负责人CA确认签名。

检验方法确认记录

可记录病理科检验方法的确认信息，包含确认日期、确认方法、确认依据（ISO标准、中国国家标准、行业标准、实验室规章制度等）、确认目的、性能指标（准确度、精确度、灵敏度、特异性、检测限等）、确认步骤、确认结果、偏差分析、确认结论、批准批准人、备注。

测量不确定度(MU)评定记录

可记录测量测量不确定度(MU)评定的信息，包含：评定日期、评定人员姓名、职位、评定方法、评定依据、评定目的、不确定度来源分析（人员操作、设备性能、试剂质量、环境条件等）、评定方法、数据收集、不确定度分量、合成不确定度、扩展不确定度、评定结果、批准人、备注。

生物参考区间或临床决定限记录

1.可记录生物参考区间和临床决定限制定依据，包含：制定日期、制定人员姓名、职位、检验项目、制定依据（数据来源：参考人群的选择标准、样本量、代表性等；研究方法：参考区间的统计方法（如百分位数法、非参数方法等）；参考文献或指南：已发表的研究、专业组织推荐的指南、教科书等；实验室数据：本实验室或其他实验室的参考数据。参考人群特征（年龄、性别、种族、体重、生活方式、健康状况等）统计方法、参考区间/临床决定限、验证方法、验证样本量和验证结果、审查人员姓名、职位、批准日期、备注。

2.可记录生物参考区间和临床决定限定期评审，包含：评审日期、评审人员、检验项目、参考区间/临床决定限、评审依据、评审目的、评审方法（数据分析、文献回顾、专家咨询等）、评审结果（有效性、适用性、一致性等）、改进措施、实施期限、负责人、验证方法、验证结果、验证日期、结论、审批责人、备注。

室内质量控制（IQC）

可记录室内质量控制定期评审的详细信息，包含：评审日期、评审人员姓名、职责、控制项目、评审依据（ISO标准、中国国家标准、行业标准、实验室规章制度等）、评审目的（评估IQC系统的有效性、识别潜在问题、改进质量控制流程等）、控制品的类型、制造商、批号、有效期、控制频率、控制结果、控制品的接受限值或警告限值、异常结果处理、评审结果（IQC系统的有效性、存在的问题、潜在的改进点）、改进措施、实施期限、负责人、验证方法、验证结果、验证日期、结论、审批负责人。

室间质量评价（EQA）

1.可管理室间质评计划，包含信息：计划名称、计划日期、组织机构、参与实验室名称、联系方式、质评材料类型（如样本、试剂、标准品等）、来源、制备方法、稳定性等、检验项目、评估方法（统计分析方法、性能指标等）、结果提交方式、格式和截止日期、统计工具、结果反馈、质评问题、解决方法、改进措施、实施期限、负责人、改进措施验证方法、验证结果、验证日期、结论（一致性和准确性水平）、审批人。

2.可管理室间质量评价数据定期评审记录、包含信息：评审日期、评审人员姓名、职责、评审周期、参与实验室名称、联系方式、检验项目、评价材料（如样本、标准品、控制品等）、评价方法、数据收集结果、提交日期、统计分析方法、统计分析结果 、性能评估、问题识别、改进措施、实施期限、负责人、改进措施验证方法、验证结果、验证日期、结论、审批负责人。

3.可管理室间质量评价结果超出预定可接受标准的采取措施记录、包含信息：问题描述、初步分析、纠正措施、实施时间、根本原因分析、预防措施、实施计划、验证结果、验证人、是否沟通所有相关人、沟通日期、沟通方式、参与者、批准审查人、审查日期、审查人电子签名、后续行动。

其他实验室比对的检验结果记录

参考 WS/T 415记录其他实验室比对的检验结果，包含：比对日期、参与实验室名称、联系方式、检验项目、样本类型、来源、仪器型号、试剂批号、校准情况、结果格式、结果一致性、性能评估、实验室间的差异、、实验室的异常结果、改进措施、实施期限、负责人、验证方法、验证结果、验证日期、结论、审批负责人。

读片会过程记录

支持记录参加省市或地区的读片会的详细过程，记录内容包括准备的相关病例的切片和报告，其他病理医师的结论和意见，对自己的诊断结果进行验证和修正，总结本次读片会获得的新观点和思路。

检验结果可比性

1.可记录检验结果比对结果，包含比对日期、比对类型、参与实验室/部门名称、检验项目、样本类型、来源、处理和分配情况、检验方法、仪器型号、试剂批号、校准情况、结果、性能评估、问题识别、改进措施、实施期限、负责人、验证方法、验证结果、验证日期、结论、审批负责人。

2.可记录检验结果比对结果定期评审信息，包含：评审日期、评审人员姓名、职责、评审周期、参与实验室/部门名称、检验项目、比对结果、问题识别(原因)、改进措施、实施期限、负责人、验证方法、验证结果、验证日期、结论、审批负责人。

3.可记录检验结果比对结果差异影响采取措施，包含：差异发现日期、差异项目、差异性质（结果偏高或偏低）、差异原因分析（如设备、试剂、操作过程等）、纠正措施、实施时间、根本原因分析、预防措施、实施计划、沟通日期、沟通方式、参与者、审查人、审查日期、审查电子签名、后续行动。

4. 可记录检验结果比对结果临床显著差异告知用户信息，包含：比对结果日期、用户姓名、用户联系方式、检验项目、比对结果、临床显著差异、差异性质和可能的临床意义、通知方式（电话、邮件、面对面交流等）、通知的具体内容和沟通过程、用户反馈（包括对差异的解释和后续处理意见）、后续行动（进一步的检验、临床讨论等）、记录人姓名、职位、附件（检验报告、临床指南等）。

检验后过程

检验结果报告定期核查记录

可记录检验结果报告定期核查信息，包含：核查日期、核查人员姓名、职责、核查周期、检验项目、样本类型、来源、处理和分配情况、仪器型号、试剂批号、校准情况、报告比对结果详情、问题识别（报告中的差异、错误、不准确的信息等）、改进措施、实施期限、负责人、验证方法、验证结果和验证日期、结论、审批负责人。

检验结果报告定期核查记录

可记录检验结果报告定期核查信息，包含：核查日期、核查人员姓名、职责、核查周期、检验项目、样本类型、来源、处理和分配情况、仪器型号、试剂批号、校准情况、报告结果、诊断意见、临床信息、报告一致性、问题识别（报告中的差异、错误、不准确的信息等）、改进措施、实施期限、负责人、验证方法、验证结果、验证日期、结论、审批负责人。

检验结果报告定期核查记录

可记录检验结果报告定期核查的信息，包含：核查日期、核查人员姓名、职责、核查周期、检验项目、样本类型、来源、处理和分配情况、仪器型号、试剂批号、校准情况、报告比对（报告中的结果、诊断意见、临床信息等）、问题识别（报告中的差异、错误、不准确的信息等）、改进措施、实施期限、实施负责人、验证方法、验证结果、验证日期、结论、审批负责人。

口头结果记录

可记录病理科报告日期、报告人员、报告对象（临床医生或相关人员的姓名）、患者姓名、患者ID、患者性别、患者年龄、检验项目、检验结果、结果性质（正常、异常、阳性、阴性等）、诊断意见、诊断的性质（良性、恶性、不确定等）、报告备注、接收人确认（记录临床医生或相关人员在收到口头报告后的确认）。

信息化系统建设管理

软件修改记录

可记录软件更新说明文件，包含更新日期、更新版本号、更新内容、更新方式、 更新执行人员、更新前的备份情况、更新过程中的问题、更新后的测试结果、用户反馈、更新功能说明文档。

软件自动巡检

系统自动检查科室系统日常运行情况，包含应用运行状态、接口运行状态、数据库运行状态、服务运行状态、服务器性能状态、存储监控等，当运行异常时，系统能自动报警，尽早发现和解决运行异常情况。

软件异常记录

当系统发生故障后，可记录故障编号、故障发生时间、故障持续时间、故障描述、故障原因、涉及的系统或设备、影响、报警或错误代码、发现人、故障上报时间、应急措施、纠正措施、负责人、恢复正常时间、验证结果、备注或建议。

改进管理

风险应对管理

对病理科内的风险进行全面评估与分类，(设备故障、材料短缺、人员意外伤亡等潜在风险), 针对各类风险，制定相应的应急措施。对于设备故障，确定故障排查流程，明确故障处理的责任人，并建立备用设备的存储与管理机制。对于材料短缺，可以建立供应商合作关系，制定物料管理制度，以及时补充库存。

反馈与投诉管理

收集、整理和分析患者、用户和员工的反馈及投诉信息，帮助管理者及时发现并解决问题。

包含信息：类型(反馈/投诉)、编号、来源(患者、家属、医护人员、其他科室等)、反馈/投诉内容(包括问题描述、时间、地点、涉及人员)、反馈/投诉方式（电话、邮件、在线平台、科室现场收集等）、接收时间、接收人姓名、联系方式、职务、处理措施、责任人、处理时间、处理结果、处理满意度、患者/反馈人姓名、联系方式、涉及人员姓名、职务、联系电话、改进建议、备注。

不符合管理

系统可记录不符合事件编号、不符合事项描述、不符合标准或规定、不符合发生原因、影响评估、发现方式(内部审核、外部检查、患者反馈或其他途径)、发生时间、整改措施、整改结果验证、相关证据或文件(图片、视频等)、审核人员、备注。

内部审核管理

审核流程设置

系统能够设定并管理病理科内部的审核流程，包括审核步骤、责任人、审核时限等，确保各项工作按照既定流程进行。

评审管理

评审输入记录

详细记录了评审过程中的各项内容、方法、发现及结论，为评审人员提供了客观、全面的评审依据。通过评审输入记录，病理科能够清晰地了解自身在管理、技术、人员、设备等方面的优势和不足。这有助于病理科识别存在的问题，制定针对性的改进措施，并跟踪改进效果，从而实现持续改进，提升整体质量。

程序可记录:评审日期、评审人员(姓名、职务、单位)、评审对象(全病理科科或分子诊断室等)、位置、评审内容、评审方法，评审不符合项、不符合分析、评审亮点、评审结论、改进建议、改进措施跟踪、评审意见、其他备注。

数据管理分析平台

系统能够收集、整理和分析病理科各项工作数据，为管理层提供决策支持，通过对数据的实时监测和分析，系统能够识别潜在的风险因素，如异常诊断结果、收费异常等，并发出预警提示，帮助病理科及时采取措施进行风险防控。

统计

标本规范化固定率、病理制片优片率、常规诊断质控符合率、术中快速诊断与石蜡切片诊断符合率、报告及时率、投诉处理率等